气瓶充装许可鉴定评审指南

青岛市特种设备协会

单位地址：青岛市市南区山东路15号

电    话：0532-85815622

传    真：0532-85815622

邮    编：266071

邮    箱：qdstzsbxh@126.com

网    址：www.qdtj.org.cn

青岛市特种设备协会

特种设备许可鉴定评审十六字承诺

依  法  评  审

恪  尽  职  守

廉  洁  公  正

热  情  服  务

投诉电话：0532-85815622

气瓶充装许可鉴定评审指南

1  目的

为了指导申请单位气瓶充装许可鉴定评审工作，保证鉴定评审工作的顺利进行和公开、公正、公平，特制定本《气瓶充装许可鉴定评审指南》（以下简称《指南》）。

2  范围

本《指南》适用于气瓶充装许可的鉴定评审。

3  依据

3.1《中华人民共和国特种设备安全法》

3.2《特种设备安全监察条例》

3.3《特种设备行政许可实施办法（试行）》

3.4《特种设备行政许可鉴定评审管理与监督规则》

3.5《气瓶安全监察规定》

3.6《气瓶充装许可规则》

3.7《山东省气瓶充装许可实施细则》

3.8《青岛市气瓶充装许可实施细则》

3.9《特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则》（TSGZ0005-2007）

3.10《气瓶充装站安全技术条件》（GB27550-2011）

3.11《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2011)

3.12《车用气瓶安全技术监察规程》（TSG R0009-2009)

3.13《气瓶安全监察规程》质技监局锅发[2000]250号

3.14相关的法律、法规、标准及安全技术规范等。

3.15申请单位质量保证体系文件。

4 充装许可程序

充装许可程序如下图一所示：

申请方提出申请

受理机构

不受理

书面意见通知申请方

受理

在申请书上签署意见

评审机构评审

需要整改

不符合条件

符合条件

6个月内整改

《评审报告》报受理机构

受理机构综合审查

书面意见通知申请方

不合格

合格

发证

公告

图一

5  鉴定评审

5.1 鉴定评审的准备工作

5.1.1 申请单位应提交的资料

申请单位的许可申请，经质量技术监督局受理后，应当及时约请协会进行现场鉴定评审，并且提交如下资料：

(1)《气瓶充装许可申请书》（已受理，正本一份）；

(2)《特种设备行政许可申请受理决定书》（已受理，正本一份）；

（3《特种设备鉴定评审约请函》（见附件一，一式三份）（可由http://www.qdqts.gov.cn下载）；

（4）充装质量保证手册和充装事故应急预案

（5）鉴定评审所需提交的其它资料

5.1.2 文件资料审核

协会对申请单位提供的以上资料进行审阅，对不符合规定的，在10个工作日内一次性告知申请单位需补正的全部内容。

必要时，协会组织对申请单位提交的质量保证体系文件进行审核，审核后如发现问题，应及时将存在问题反馈申请单位。

5.1.3 签订评审约请函和评审协议书

协会与申请单位签订鉴定评审约请函(一式三份，交申请单位一份)和鉴定评审协议书。

评审协议应包括评审依据、评审的工作内容、方法和要求，工作条件、双方责任，评审费用等。

5.1.4 制定评审计划并发放有关评审技术资料

接受申请单位约请后，协会应及时发放鉴定评审有关要求的技术资料，明确鉴定评审过程和要求。

5.1.5 对申请单位的有关要求

(1)资源条件方面

应符合《实施细则》规定的资源条件要求。

(2)质量保证体系方面

应按照《实施细则》的有关规定，建立质量保证体系并有效实施。

(3) 充装工作质量

应按照有关安全技术规范、标准要求，保证气瓶充装的工作质量。

5.2 现场鉴定评审的组织及要求

5.2.1 评审的主要方式和内容

根据《实施细则》的要求，通过查阅相关资料、现场实际检查、座谈和交流、充装工作质量抽查等方式，对申请单位的资源条件、质量保证体系建立和实施、充装工作质量是否符合安全技术规范及其相应标准的规定进行鉴定评审。

5.2.2 评审前人员与资料准备

协会根据申请单位许可项目及其准备情况，与申请单位协商确定评审时间。

评审时间确定后，协会确定评审组人员组成，评审组成员一般不超过3人，评审时间不超过3天。

制定评审通知函和评审计划，网上通知省质量技术监督局、受理部门和申请单位，评审组长以及成员。

评审组通过查阅申请资料，初步了解申请单位有关情况。

根据许可项目的有关要求，准备鉴定评审工作文件资料。

5.2.3申请单位资料准备

现场鉴定评审时，申请单位应当向鉴定评审组提供审查资料，具体内容见附件二。

5.3 现场鉴定评审工作程序

5.3.1 预备会议

鉴定评审组到达申请单位鉴定评审现场后，召开由鉴定评审组成员和申请单位主要负责人和相关人员参加的预备会议。会议的主要内容如下：

(1)协商鉴定评审工作安排；

(2)协商首次会议参加人员的范围和会议程序；

5.3.2 首次会议

首次会议由鉴定评审组组长主持，参加人员包括鉴定评审组全体成员，质量技术监督部门代表，申请单位负责人、管理人员、操作人员。首次会议的主要内容如下：

(1)介绍有关人员；

(2)鉴定评审组组长说明鉴定评审工作依据、日程安排、内容和要求，鉴定评审工作纪律，鉴定评审组人员分工；

(3)质量技术监督部门代表讲话；

(4)申请单位介绍基本概况，质量保证体系建立与实施情况，换证申请单位应当介绍持证期间的相关情况。

5.3.3 现场巡视

现场巡视与受理的许可项目有关的部门、场地（厂房）、设施和设备。其重点是充装前进行安全检查的场地、充装场地、档案存放条件等，工艺设备、管道与设施，消防、安全设施，有关试验、调试、装配的场地和设备，以及各个工序的生产情况等。

在进行现场巡视时，鉴定评审人员记录现场质量保证体系实施和执行等情况。

5.3.4 分组审查

(1)分组情况

评审组一般分为资源条件组、质量保证组和充装工作质量抽查组3个小组进行评审。申请单位应在评审工作中提供评审组办公场所和评审所需资料以及为每个评审小组配备1名联系人。

(2)各组评审内容

1)资源条件组的主要评审内容

申请单位的基本条件情况、法定资格(审查申请单位合法注册证件原件)、场地、有关人员情况、工艺装备条件等。

2)质量保证组的主要评审内容

质量保证体系的建立与实施情况。

3)充装工作质量的主要评审内容

抽查充装记录，审查工艺纪律执行情况及巡回检查记录，装卸过程控制，装卸记录内容。

进行主要充装人员、检查人员的考查等。

5.3.5 鉴定评审情况汇总

现场鉴定评审工作结束后，鉴定评审组组长与鉴定评审人员交流所发现的问题和情况。必要时，鉴定评审组长应当再次确认鉴定评审中发现的问题。对所有问题和情况均予以确认后，鉴定评审组组长将所发现的问题进行汇总，形成《气瓶充装许可鉴定评审整改意见备忘录》。

5.3.6 交换鉴定评审意见

鉴定评审组与申请单位的领导层及管理人员就鉴定评审工作中所发现的问题进行交流。鉴定评审组应当向申请单位说明鉴定评审的意见和建议，并征询申请单位有关人员的意见。双方交换意见后，在《气瓶充装许可鉴定评审整改意见备忘录》上签字确认。

5.3.7 鉴定评审总结会（末次会议）

由鉴定评审组组长主持，鉴定评审组全体成员、质量技术监督部门代表、申请单位有关负责人及操作人员参加。

会议内容如下：

(1)鉴定评审组组长代表鉴定评审组介绍鉴定评审工作情况和发现的问题；

(2)质量技术监督部门代表讲话；

(3)申请单位领导发言。

5.4 评审报告及评审确认

4.4.1 现场评审结束后，评审组应出具鉴定评审报告，与现场评审记录等资料汇总后及时提交协会。

4.4.2 对现场鉴定评审结论为需要整改的，应签定《气瓶充装许可鉴定评审整改意见备忘录》，申请单位对评审中提出的问题进行整改。整改结束后将整改报告(附整改见证资料)一式两份报送评审组长，评审组长负责对整改情况进行审核确认，并出具鉴定评审整改确认报告，将评审报告和整改报告报协会。

4.4.3协会应及时汇总评审报告、整改确认报告、整改见证资料等材料，上报省质量技术监督局。

6 变更及换证鉴定评审

6.1 变更确认鉴定评审

申请单位在许可证有效期内许可条件发生变化时，应当按照相关规定进行许可变更申请。协会对申请单位许可变更情况进行鉴定评审。变更确认鉴定评审的重点内容是审核变更项目对企业资源条件、质量保证体系的影响，确认其变更后是否仍符合《实施规则》及有关安全技术规范规定的条件要求。

6.2 换证鉴定评审

特种设备许可换证鉴定评审（以下简称换证鉴定评审）工作程序和要求与初次申请特种设备许可鉴定评审工作程序和要求基本相同。换证鉴定评审的工作重点是审查持证期间的许可条件变化和执行法规、安全技术规范的情况，包括以下内容：

(1)许可条件变化情况，如果发生变化是否按照规定及时向许可实施机关进行许可变更申请；

(2)充装质量保证体系实施情况；

(3)是否存在超出许可范围进行充装的行为；

(4)充装场地所涉及到的压力容器、压力管道等特种设备是否按有关规定进行安全管理；

(5)有关法律、法规、规章、安全技术规范及其相应标准的执行情况；

(6)是否发生涂改、伪造、转让或出卖许可证，向无许可证单位出卖或非法提供质量证明文件的情况；

(7)充装中发生的事故、用户反馈意见的处理情况。

7  本《指南》未尽事宜由青岛市特种设备协会负责进行解释。

8  本《指南》与国家有关规定不一致时，以国家有关规定为准。

9  本《指南》自2014年5月1日起实施。

10有关附件

附件一：《特种设备鉴定评审约请函》

附件二：现场鉴定评审时申请单位应向鉴定评审组提供的资料。

附件一：                特种设备鉴定评审约请函

青岛市特种设备协会   ：

我单位的                         申请已经被受理，申请受理号为             。现特约请进行鉴定评审，请给予安排。

拟约请鉴定评审日期：     年    月    日至      年   月   日

申请单位名称：

通讯地址：

联 系 人：                     电  话：

邮政编码：                     传  真：

电子信箱：

申请单位法定代表（负责）人：           日期：

（单位公章）

鉴定评审机构意见：

最终确定的鉴定评审日期：     年   月    日至     年    月    日

鉴定评审机构负责人：               日期：

(机构公章)

注：本表一式三份，鉴定评审机构签署意见后，返回申请单位一份，抄报受理机构一份，鉴定评审机构存档一份。

附件二：         被鉴定评审单位需提交协会审查的材料

1、已签署受理意见的《气瓶充装许可申请书》二份（原件）；

2、工商营业执照二份（原件、复印件）；

3、组织机构代码证二份（原件、复印件）；

4、整改报告和见证材料一式二份（有整改问题时需要：整改报告提供原件，见证材料提供原件、复印件，）；

5、换证单位的充装证二份（原件、复印件）；

6、新取证单位的试充装记录二份（原件及复印件各一份）；

7、质量管理手册一份；（原件）

8、政府规划、土地使用证明各一份（原件、复印件）；

09、公安消防建设工程消防验收意见书一份（原件、复印件）；

10、防雷检测报告一份（原件、复印件，青岛市行政区域内的单位只提供原件）；

11、压力容器和压力管道使用证、检验报告、注册登记表原件，并提供压力容器和压力管道使用证、检验报告的复印件一份（可只提供“封面、结论报告页、资料审查报告页”）；

12、气瓶使用登记证一份（原件、复印件）；

13、国家授权的检定单位出具的检定证书或校验报告（压力表、安全阀、气体报警器、自动灌装秤、台秤、加气机等）原件，并提供气体报警器、自动灌装秤、台秤、加气机等的复印件各一份（新安装的可燃气体报警器可提供发票和出厂合格证原件、复印件）；

14、技术负责人的劳动部门规范的格式合同一份（原件、复印件）；

15、特种设备作业人员证书、技术负责人职称证书一份（原件、复印件）；（特种设备作业人员证书要求复印“照片、姓名和证件编号”页，“考试合格项目”页，“复审记录”页【若有】，“聘用记录”页）；

16、青岛市行政区域内充装工业气体的申请单位提供第三者责任保险单及税票各一份（原件、复印件）；

17、换证单位的日常充装记录（原件及部分复印件）；

注：1、提供的复印件需加盖单位印章 ；

2、以上所有提交的材料必须在有效期内；

3、被鉴定评审单位对提供材料的真实性负责。